{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["一、开标一览表","二、偏离表"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"一、开标一览表","index":0,"n_rows":71,"n_cols":16,"rows_kept":71,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,13],[3,0,66,0],[67,0,67,10],[68,0,68,10],[69,0,69,10],[70,0,70,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["    （一）开标一览表"]
["项目名称：一炼钢新增5#圆坯连铸机项目 (HG202321)桥架采购                项目编号：HG JS-G2024056"]
["标包号","序号","物料描述","规格型号","技术参数","计量单位","定尺尺寸\n其他要求","计划数量","执行标准","建议交货日期","供货地点","备注","含税单价（元）","含税合价(元)","生产厂家","备注"]
["标包一",1,"工字钢立柱","XQJ-H-01A-8,带附件，L=800mm,带底座,热镀锌",null,"根",null,147,"国标","2024.6.15","HG202321项目；5#铸机；杨浩铭计划，湘重施工","可以按照6米一根供货，到现场根据实际情况裁剪长度"]
[null,2,"工字钢立柱","XQJ-H-01A-10,带附件，L=1000mm,带底座,热镀锌",null,"根",null,46,"国标","2024.6.15","HG202321项目；5#铸机；杨浩铭计划，湘重施工","可以按照6米一根供货，到现场根据实际情况裁剪长度"]
[null,3,"工字钢立柱","XQJ-H-01A-3,带附件，L=300mm,带底座,热镀锌",null,"根",null,8,"国标","2024.6.15","HG202321项目；5#铸机；杨浩铭计划，湘重施工","可以按照6米一根供货，到现场根据实际情况裁剪长度"]
[null,4,"工字钢立柱","XQJ-H-01A-20,带附件，L=2000mm,带底座,热镀锌",null,"根",null,49,"国标","2024.6.15","HG202321项目；5#铸机；杨浩铭计划，湘重施工","可以按照6米一根供货，到现场根据实际情况裁剪长度"]
[null,5,"托臂","XQJ-TB-01A-200，L=200mm,热镀锌",null,"个",null,46,"国标","2024.6.15","HG202321项目；5#铸机；杨浩铭计划，湘重施工"]
[null,6,"托臂","XQJ-TB-01A-300，L=300mm,热镀锌",null,"个",null,168,"国标","2024.6.15","HG202321项目；5#铸机；杨浩铭计划，湘重施工"]
[null,7,"托臂","XQJ-TB-01A-400，L=400mm,热镀锌",null,"个",null,92,"国标","2024.6.15","HG202321项目；5#铸机；杨浩铭计划，湘重施工"]
[null,8,"托臂","XQJ-TB-01A-500，L=500mm,热镀锌",null,"个",null,108,"国标","2024.6.15","HG202321项目；5#铸机；杨浩铭计划，湘重施工"]
[null,9,"托臂","XQJ-TB-01A-600，L=600mm,热镀锌",null,"个",null,80,"国标","2024.6.15","HG202321项目；5#铸机；杨浩铭计划，湘重施工","房间内经过柱子可用此托臂支撑桥架"]
[null,10,"托盘式直通桥架","XQJ-P1-01-10-1，L=2000mm,100x100,带盖,带附件,热镀锌",null,"米",null,40,"国标","2024.6.15","HG202321项目；5#铸机；杨浩铭计划，湘重施工"]
[null,11,"托盘式直通桥架","XQJ-P1-01-10-2，L=2000mm,200x100,带盖,带附件,热镀锌",null,"米",null,38,"国标","2024.6.15","HG202321项目；5#铸机；杨浩铭计划，湘重施工"]
[null,12,"托盘式直通桥架","XQJ-P1-01-10-3，L=2000mm,300x100,带盖带隔,带附件,热镀锌",null,"米",null,64,"国标","2024.6.15","HG202321项目；5#铸机；杨浩铭计划，湘重施工"]
[null,13,"托盘式直通桥架","XQJ-P1-01-10-4，L=2000mm,400x100,带盖带隔,带附件,热镀锌",null,"米",null,230,"国标","2024.6.15","HG202321项目；5#铸机；杨浩铭计划，湘重施工"]
[null,14,"托盘式直通桥架","XQJ-P1-01-10-5，L=2000mm,500x100,带盖带隔,带附件,热镀锌",null,"米",null,468,"国标","2024.6.15","HG202321项目；5#铸机；杨浩铭计划，湘重施工"]
[null,15,"托盘式直通桥架","XQJ-P1-01-10-6，L=2000mm,600x100,带隔,带附件,热镀锌",null,"米",null,60,"国标","2024.6.15","HG202321项目；5#铸机；杨浩铭计划，湘重施工"]
[null,16,"托盘式直通桥架","XQJ-P1-01-20-4，L=2000mm,400x200,带附件,热镀锌",null,"米",null,18,"国标","2024.6.15","HG202321项目；5#铸机；杨浩铭计划，湘重施工"]
[null,17,"托盘式直通桥架","XQJ-P1-01-20-6，L=2000mm,600x200,带盖,带附件,热镀锌",null,"米",null,12,"国标","2024.6.15","HG202321项目；5#铸机；杨浩铭计划，湘重施工"]
[null,18,"耐火隔热型槽盒式直通桥架","FQH-01-30a，L=2000mm,300x100,带盖带隔,带附件,热镀锌",null,"米",null,76,"国标","2024.6.15","HG202321项目；5#铸机；杨浩铭计划，湘重施工"]
[null,19,"梯级式直通桥架","XQJ-T1-01-10-1，L=2000mm,100x100,带附件,热镀锌",null,"米",null,40,"国标","2024.6.15","HG202321项目；5#铸机；杨浩铭计划，湘重施工"]
[null,20,"梯级式直通桥架","XQJ-T1-01-10-2，L=2000mm,200x100,带附件,热镀锌",null,"米",null,38,"国标","2024.6.15","HG202321项目；5#铸机；杨浩铭计划，湘重施工"]
[null,21,"梯级式直通桥架","XQJ-T1-01-10-3，L=2000mm,300x100,带盖,带附件,热镀锌",null,"米",null,64,"国标","2024.6.15","HG202321项目；5#铸机；杨浩铭计划，湘重施工"]
[null,22,"梯级式直通桥架","XQJ-T1-01-10-4，L=2000mm,400x100,带附件,热镀锌",null,"米",null,164,"国标","2024.6.15","HG202321项目；5#铸机；杨浩铭计划，湘重施工"]
[null,23,"梯级式直通桥架","XQJ-T1-01-10-5，L=2000mm,500x100,带盖,带附件,热镀锌",null,"米",null,936,"国标","2024.6.15","HG202321项目；5#铸机；杨浩铭计划，湘重施工"]
[null,24,"梯级式直通桥架","XQJ-T1-01-10-6，L=2000mm,300x100,带附件,热镀锌",null,"米",null,60,"国标","2024.6.15","HG202321项目；5#铸机；杨浩铭计划，湘重施工"]
[null,25,"梯级式直通桥架","XQJ-T1-01-20-4，L=2000mm,400x200,带附件,热镀锌",null,"米",null,18,"国标","2024.6.15","HG202321项目；5#铸机；杨浩铭计划，湘重施工"]
[null,26,"梯级式直通桥架","XQJ-T1-01-20-6，L=2000mm,600x200,带附件,热镀锌",null,"米",null,12,"国标","2024.6.15","HG202321项目；5#铸机；杨浩铭计划，湘重施工"]
[null,27,"托盘式水平弯通","XQJ-P1-02-10-2,带盖,带附件200x100,带盖,带附件,热镀锌",null,"个",null,1,"国标","2024.6.15","HG202321项目；5#铸机；杨浩铭计划，湘重施工"]
[null,28,"托盘式水平弯通","XQJ-P1-02-10-3,带盖,带附件300x100,带盖,带附件,热镀锌",null,"个",null,9,"国标","2024.6.15","HG202321项目；5#铸机；杨浩铭计划，湘重施工"]
[null,29,"托盘式水平弯通","XQJ-P1-02-10-4,带盖,带附件400x100,带盖,带附件,热镀锌",null,"个",null,5,"国标","2024.6.15","HG202321项目；5#铸机；杨浩铭计划，湘重施工"]
[null,30,"托盘式水平弯通","XQJ-P1-02-10-5,带盖,带附件500x100,带盖,带附件,热镀锌",null,"个",null,22,"国标","2024.6.15","HG202321项目；5#铸机；杨浩铭计划，湘重施工"]
[null,31,"托盘式水平弯通","XQJ-P1-02-10-6,带盖,带附件600x100,带盖,带附件,热镀锌",null,"个",null,4,"国标","2024.6.15","HG202321项目；5#铸机；杨浩铭计划，湘重施工"]
[null,32,"托盘式水平弯通","XQJ-P1-02-20-4,带盖,带附件400x200,带盖,带附件,热镀锌",null,"个",null,1,"国标","2024.6.15","HG202321项目；5#铸机；杨浩铭计划，湘重施工"]
[null,33,"托盘式水平弯通","XQJ-P1-02-20-6,带盖,带附件600x200,带盖,带附件,热镀锌",null,"个",null,1,"国标","2024.6.15","HG202321项目；5#铸机；杨浩铭计划，湘重施工"]
[null,34,"梯级式水平弯通","XQJ-T1-02-10-2200x100,带附件,热镀锌",null,"个",null,1,"国标","2024.6.15","HG202321项目；5#铸机；杨浩铭计划，湘重施工"]
[null,35,"梯级式水平弯通","XQJ-T1-02-10-3300x100,带附件,热镀锌",null,"个",null,9,"国标","2024.6.15","HG202321项目；5#铸机；杨浩铭计划，湘重施工"]
[null,36,"梯级式水平弯通","XQJ-T1-02-10-4400x100,带附件,热镀锌",null,"个",null,5,"国标","2024.6.15","HG202321项目；5#铸机；杨浩铭计划，湘重施工"]
[null,37,"梯级式水平弯通","XQJ-T1-02-10-5500x100,带附件,热镀锌",null,"个",null,44,"国标","2024.6.15","HG202321项目；5#铸机；杨浩铭计划，湘重施工"]
[null,38,"梯级式水平弯通","XQJ-T1-02-10-6600x100,带附件,热镀锌",null,"个",null,4,"国标","2024.6.15","HG202321项目；5#铸机；杨浩铭计划，湘重施工"]
[null,39,"梯级式水平弯通","XQJ-T1-02-20-4400x200,带附件,热镀锌",null,"个",null,1,"国标","2024.6.15","HG202321项目；5#铸机；杨浩铭计划，湘重施工"]
[null,40,"梯级式水平弯通","XQJ-T1-02-20-6600x200,带附件,热镀锌",null,"个",null,1,"国标","2024.6.15","HG202321项目；5#铸机；杨浩铭计划，湘重施工"]
[null,41,"托盘式水平三通","XQJ-P1-03-10-2,带盖,带附件200x100,带附件,热镀锌",null,"个",null,5,"国标","2024.6.15","HG202321项目；5#铸机；杨浩铭计划，湘重施工"]
[null,42,"托盘式水平三通","XQJ-P1-03-10-3,带盖,带附件300x100,带附件,热镀锌",null,"个",null,3,"国标","2024.6.15","HG202321项目；5#铸机；杨浩铭计划，湘重施工"]
[null,43,"托盘式水平三通","XQJ-P1-03-10-4,带盖,带附件400x100,带附件,热镀锌",null,"个",null,1,"国标","2024.6.15","HG202321项目；5#铸机；杨浩铭计划，湘重施工"]
[null,44,"托盘式水平三通","XQJ-P1-03-10-5,带盖,带附件500x100,带附件,热镀锌",null,"个",null,11,"国标","2024.6.15","HG202321项目；5#铸机；杨浩铭计划，湘重施工"]
[null,45,"托盘式水平三通","XQJ-P1-03-10-6,带盖,带附件600x100,带附件,热镀锌",null,"个",null,1,"国标","2024.6.15","HG202321项目；5#铸机；杨浩铭计划，湘重施工"]
[null,46,"梯级式水平三通","XQJ-T1-03-10-2,带附件200x100,带附件,热镀锌",null,"个",null,5,"国标","2024.6.15","HG202321项目；5#铸机；杨浩铭计划，湘重施工"]
[null,47,"梯级式水平三通","XQJ-T1-03-10-3,带附件300x100,带附件,热镀锌",null,"个",null,3,"国标","2024.6.15","HG202321项目；5#铸机；杨浩铭计划，湘重施工"]
[null,48,"梯级式水平三通","XQJ-T1-03-10-4,带附件400x100,带附件,热镀锌",null,"个",null,1,"国标","2024.6.15","HG202321项目；5#铸机；杨浩铭计划，湘重施工"]
[null,49,"梯级式水平三通","XQJ-T1-03-10-5,带附件500x100,带附件,热镀锌",null,"个",null,26,"国标","2024.6.15","HG202321项目；5#铸机；杨浩铭计划，湘重施工"]
[null,50,"梯级式水平三通","XQJ-T1-03-10-6,带附件600x100,带附件,热镀锌",null,"个",null,1,"国标","2024.6.15","HG202321项目；5#铸机；杨浩铭计划，湘重施工"]
[null,51,"托盘式水平四通","XQJ-P1-04-10-5,带盖,带附件500x100,带盖,带附件,热镀锌",null,"个",null,2,"国标","2024.6.15","HG202321项目；5#铸机；杨浩铭计划，湘重施工"]
[null,52,"梯级式水平四通","XQJ-T1-04-10-5,带附件500x100,带附件,热镀锌",null,"个",null,4,"国标","2024.6.15","HG202321项目；5#铸机；杨浩铭计划，湘重施工"]
[null,53,"托盘式直通桥架","XQJ-P-1-3010，L=2000mm,300x100,带盖带隔,带附件,热镀锌",null,"米",null,20,"国标","2024.6.15","HG202321项目；5#铸机；杨浩铭计划，湘重施工","备用"]
[null,54,"梯级式直通桥架","XQJ-T-1-3010，L=2000mm,300x100,带盖,带附件,热镀锌",null,"米",null,20,"国标","2024.6.15","HG202321项目；5#铸机；杨浩铭计划，湘重施工","备用"]
[null,55,"托盘式直通桥架","XQJ-P-1-2010，L=2000mm,200x100,带盖带隔,带附件,热镀锌",null,"米",null,20,"国标","2024.6.15","HG202321项目；5#铸机；杨浩铭计划，湘重施工","备用"]
[null,56,"梯级式直通桥架","XQJ-T-1-2010，L=2000mm,200x100,带盖,带附件,热镀锌",null,"米",null,20,"国标","2024.6.15","HG202321项目；5#铸机；杨浩铭计划，湘重施工","备用"]
[null,57,"水平桥架","XQJ-T1-01-10-3",null,"米",null,400,"国标","2024.6.15","5#铸机水处理 （中冶湘重）杨浩铭计划，湘重施工"]
[null,58,"水平弯头","XQJ-T1-02-10-3",null,"个",null,4,"国标","2024.6.15","5#铸机水处理 （中冶湘重）杨浩铭计划，湘重施工"]
[null,59,"垂直弯头","XQJ-T1-05A-10-3",null,"个",null,2,"国标","2024.6.15","5#铸机水处理 （中冶湘重）杨浩铭计划，湘重施工"]
[null,60,"垂直弯头","XQJ-T1-05B-10-3",null,"个",null,4,"国标","2024.6.15","5#铸机水处理 （中冶湘重）杨浩铭计划，湘重施工"]
[null,61,"直通护罩","XQJ-TPC-08-3",null,"米",null,240,"国标","2024.6.15","5#铸机水处理 （中冶湘重）杨浩铭计划，湘重施工"]
[null,62,"工字钢立柱","XQJ-H-01A-5 I型",null,"根",null,76,"国标","2024.6.15","5#铸机水处理 （中冶湘重）杨浩铭计划，湘重施工"]
[null,63,"托臂","XQJ-H-TB-01A-30",null,"个",null,150,"国标","2024.6.15","5#铸机水处理 （中冶湘重）杨浩铭计划，湘重施工"]
[null,null,"标包一小计"]
["注：1、投标报价含税，税率13% ；                                                                                                                \n2、生产厂家要求全称填写准确无误 ；                                                                                                               \n3、每个单项只允许一个有效报价，须按此表顺序与格式填报，不得打乱报价顺序（未报价的行、列不得删除）；"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]

{"sheet":"二、偏离表","index":1,"n_rows":18,"n_cols":4,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[3,0,5,0],[3,3,5,3],[6,0,13,0],[6,3,13,3],[14,0,14,3],[15,0,15,3],[16,0,16,3],[17,0,17,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["   （二）商务/技术偏离表"]
["项目名称：一炼钢新增5#圆坯连铸机项目 (HG202321)桥架采购                项目编号：HG JS-G2024056"]
["偏离类型","序号","招标方要求内容","投标方偏离内容"]
["商务偏离"]
[]
[]
["技术偏离"]
{"$rows_empty":7}
["注：1、如商务无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标方要求内容有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n    2、如技术无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标内容（规格描述、技术要求及标准、交货期等内容）有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n"]
["投标人：                         （盖单位公章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日  期：      年      月      日                "]