{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":18,"n_cols":11,"rows_kept":18,"merged":[[1,0,17,0]]}
["序号","资材编号","资材名称","规格描述","技术参数","单位","数量","执行标准","申请部门","交货期","备注"]
[1,6600300007,"电动蝶阀","D943X-10ZB;工作压力 1.0MPa DN300，配现场操作箱","碳钢","只",12,null,"炼钢厂3#连铸机水系统改造项目（HG202214）","2022-04-30"]
[null,6600300139,"自力式调压阀","ZZYP-16P-50;DN50;PN1.6MPa;调节范围1.1-10bar;介质:压缩空气;阀后型;材质:304不锈钢",304,"只",8,null,"炼钢厂3#连铸机水系统改造项目（HG202214）","2022-04-30"]
[null,7101500064,"对夹式电动蝶阀","WBCX-16-200","碳钢","只",3,null,"炼钢厂3#连铸机水系统改造项目（HG202214）","2022-04-30"]
[null,7101600026,"气动蝶阀","D671F-16C-DN150","碳钢","只",4,null,"炼钢厂3#连铸机水系统改造项目（HG202214）","2022-04-30"]
[null,7101600027,"对夹式蝶阀","DYD371X PN16 DN150","碳钢","只",17,null,"炼钢厂3#连铸机水系统改造项目（HG202214）","2022-04-30"]
[null,7101600129,"对夹式气动蝶阀","D671F-10C","碳钢","只",5,null,"炼钢厂3#连铸机水系统改造项目（HG202214）","2022-04-30"]
[null,7101600158,"电动蝶阀","D943H-2.5;DN250","碳钢","只",2,null,"炼钢厂3#连铸机水系统改造项目（HG202214）","2022-04-30"]
[null,7101700006,"不锈钢明杠式闸阀","Z41W-16P-200 PN16 DN200","不锈钢","只",3,null,"炼钢厂3#连铸机水系统改造项目（HG202214）","2022-04-30"]
[null,7101700018,"弹性座封闸阀DVHX","Z45X-10 PN10 DN250","铸铁","只",6,null,"炼钢厂3#连铸机水系统改造项目（HG202214）","2022-04-30"]
[null,7101700024,"法兰明杆楔式不锈钢闸阀","Z41W-16P DN300，PN1.6","不锈钢","只",1,null,"炼钢厂3#连铸机水系统改造项目（HG202214）","2022-04-30"]
[null,7101700051,"弹性座封闸阀","RVHX-0300","PG16 DN300","只",17,null,"炼钢厂3#连铸机水系统改造项目（HG202214）","2022-04-30"]
[null,7101700085,"不锈钢闸阀","Z41W-16P-250","不锈钢","只",5,null,"炼钢厂3#连铸机水系统改造项目（HG202214）","2022-04-30"]
[null,7101800007,"不锈钢法兰式球阀","Q41F-25P-65","不锈钢","只",4,null,"炼钢厂3#连铸机水系统改造项目（HG202214）","2022-04-30"]
[null,7101800104,"气动球阀","Q641PPL-16C DN100 带电磁阀及回迅器","碳钢","只",4,null,"炼钢厂3#连铸机水系统改造项目（HG202214）","2022-04-30"]
[null,7102000008,"微阻缓闭蝶式止回阀","DYHDH48X 压力:1.6MPa DN200，PN1.6","碳钢","只",3,null,"炼钢厂3#连铸机水系统改造项目（HG202214）","2022-04-30"]
[null,7102000009,"微阻缓闭蝶式止回阀","HDH48X-10Q-DN300，PN1.0","碳钢","只",4,null,"炼钢厂3#连铸机水系统改造项目（HG202214）","2022-04-30"]
[null,7102000062,"微阻缓闭蝶式止回阀","HDH48X-10Q-DN250 PN1.6","碳钢","只",2,null,"炼钢厂3#连铸机水系统改造项目（HG202214）","2022-04-30"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}