{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["清单 "],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"清单 ","index":0,"n_rows":9,"n_cols":11,"rows_kept":9,"merged":[[1,0,6,0],[7,0,8,0]]}
["标包号","资材编号","资材名称","规格描述","技术参数","执行标准","单位","数量","申请部门","交货期","备注"]
[1,null,"动力箱","QGBD,800W×500D×1800H，非标，内装元件见04-8001电1-5","GB/T 14048.1-2000","GB/T 14048.1-2000","台",4,"工业园区新建11#厂房工程项目（HG202136）","2022.4.30"]
[null,null,"照明配电箱","600W×250D×800H,非标，不锈钢面板","GB/T 14048.1-2000","GB/T 14048.1-2000","台",8,"工业园区新建11#厂房工程项目（HG202136）","2022.4.30"]
[null,null,"检修箱","600W×300D×800H,非标，不锈钢面板","GB/T 14048.1-2000","GB/T 14048.1-2000","台",24,"工业园区新建11#厂房工程项目（HG202136）","2022.4.30"]
[null,null,"吊车电源开关箱","500W×300D×500H,非标，不锈钢面板","GB/T 14048.1-2000","GB/T 14048.1-2000","台",4,"工业园区新建11#厂房工程项目（HG202136）","2022.4.30"]
[null,null,"总等电位端子箱","非标，内有连接铜排，300W×250D×400H","IEC60364－4－41","IEC60364－4－41","台",1,"工业园区新建11#厂房工程项目（HG202136）","2022.4.30"]
[null,null,"T接分支箱","JXT1-95/50电缆T接分支箱","GB/T 14048.1-2000","GB/T 14048.1-2000","套",24,"工业园区新建11#厂房工程项目（HG202136）","2022.4.30"]
[2,null,"镀锌电缆桥架","800×150，行车走道下方安装， 配:盖板、弯头连接件，螺丝螺杆等安装附件，定尺6米长","JB/T 10216-2013；GB/T 20878-2007","JB/T 10216-2013；GB/T 20878-2007","米",130,"工业园区新建11#厂房工程项目（HG202136）","2022.4.30"]
[null,null,"镀锌电缆桥架","400×200 ，行车走道下方安装，配:盖板、弯头连接件，螺丝螺杆等安装附件，每2米配1个带托架，定尺6米长","JB/T 10216-2013；GB/T 20878-2007","JB/T 10216-2013；GB/T 20878-2007","米",1050,"工业园区新建11#厂房工程项目（HG202136）","2022.4.30"]