{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":46,"n_cols":16,"rows_kept":46,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,10],[3,0,10,0],[10,10,10,11],[11,0,34,0],[34,10,34,11],[34,12,34,14],[35,0,41,0],[42,10,42,11],[42,12,42,14],[43,0,43,4],[44,0,44,4],[45,0,45,4]]}
["    （一）开标一览表"]
["项目名称：2022年8月工程类桥架采购项目               项目编号：HGCGD22103"]
["序号","序号","物料描述","规格型号","技术参数","计量单位","定尺尺寸\n其他要求","计划数量","验收标准","建议交货日期","交货地点","备注","含税单价(元)","含税金额（元）","生产厂家","备注   "]
["标包一",1,"槽式电缆桥架","XQJ-C-01A-4 200*100 L=2000m","02690047DR2206PS008-4:A","m","常规尺寸",30,"GB/T 3091-2015","2022.09.10","HG202219;中冶京诚（湘潭）重工；9#EAF炉连续加料低压电气室；杨浩铭","2米1节"]
[null,2,"槽式电缆桥架","XQJ-C-01A-7 400*200 L=2000m","02690047DR2206PS008-4:A","m","常规尺寸",250,"GB/T 3091-2015","2022.09.10","HG202219;中冶京诚（湘潭）重工；10#EAF炉连续加料低压电气室；杨浩铭","2米1节"]
[null,3,"槽式上弯通桥架","b400mm*h200mm*L700mm","02690047DR2206PS008-4:A","个","常规尺寸",4,"GB/T 3091-2015","2022.09.10","HG202219;中冶京诚（湘潭）重工；11#EAF炉连续加料低压电气室；杨浩铭","2米1节"]
[null,4,"槽式水平弯通桥架","b400mm*h200mm*L700mm","02690047DR2206PS008-4:A","个","常规尺寸",6,"GB/T 3091-2015","2022.09.10","HG202219;中冶京诚（湘潭）重工；12#EAF炉连续加料低压电气室；杨浩铭","2米1节"]
[null,5,"槽式水平三通桥架","b400mm*h200mm*L1 1200mm*L2 800mm","02690047DR2206PS008-4:A","个","常规尺寸",3,"GB/T 3091-2015","2022.09.10","HG202219;中冶京诚（湘潭）重工；13#EAF炉连续加料低压电气室；杨浩铭","2米1节"]
[null,6,"隔板","XQJ-TPC-07-100 L=2000m","02690047DR2206PS008-4:A","m","常规尺寸",30,"GB/T 3091-2015","2022.09.10","HG202219;中冶京诚（湘潭）重工；14#EAF炉连续加料低压电气室；杨浩铭","2米1节"]
[null,7,"隔板","XQJ-TPC-07-200 L=2000m","02690047DR2206PS008-4:A","m","常规尺寸",250,"GB/T 3091-2015","2022.09.10","HG202219;中冶京诚（湘潭）重工；15#EAF炉连续加料低压电气室；杨浩铭"]
[{"$nulls":10},"含税总价（元）"]
[null,8,"梯级式电缆桥架","XQJ-T1-01-15-6(600×150)","02690047DR2206AT012-4:A","米","常规尺寸",68,"GB/T 3091-2015","2022.8.13","HG202219:中冶京诚（湘潭）重工；2#EAF炉电缆桥架；杨浩铭"]
[null,9,"梯级式电缆桥架","XQJ-T1-01-15-4(400×150)","02690047DR2206AT012-4:A","米","常规尺寸",78,"GB/T 3091-2015","2022.8.13","HG202219:中冶京诚（湘潭）重工；2#EAF炉电缆桥架；杨浩铭"]
[null,10,"梯级式电缆桥架","XQJ-T1-01-15-3(300×150)","02690047DR2206AT012-4:A","米","常规尺寸",46,"GB/T 3091-2015","2022.8.13","HG202219:中冶京诚（湘潭）重工；2#EAF炉电缆桥架；杨浩铭"]
[null,11,"梯级式电缆桥架","XQJ-T1-01-10-2(200×100)","02690047DR2206AT012-4:A","米","常规尺寸",48,"GB/T 3091-2015","2022.8.13","HG202219:中冶京诚（湘潭）重工；2#EAF炉电缆桥架；杨浩铭"]
[null,12,"槽式电缆桥架","XQJ-C-1A-4(200×100)","02690047DR2206AT012-4:A","米","常规尺寸",120,"GB/T 3091-2015","2022.8.13","HG202219:中冶京诚（湘潭）重工；2#EAF炉电缆桥架；杨浩铭"]
[null,13,"槽式电缆桥架","XQJ-C-1A-4带隔板(200×100)","02690047DR2206AT012-4:A","米","常规尺寸",94,"GB/T 3091-2015","2022.8.13","HG202219:中冶京诚（湘潭）重工；2#EAF炉电缆桥架；杨浩铭"]
[null,14,"槽式电缆桥架","XQJ-C-1A-6(300×150)","02690047DR2206AT012-4:A","米","常规尺寸",136,"GB/T 3091-2015","2022.8.13","HG202219:中冶京诚（湘潭）重工；2#EAF炉电缆桥架；杨浩铭"]
[null,15,"槽式电缆桥架","XQJ-C-1A-6带隔板(300×150)","02690047DR2206AT012-4:A","米","常规尺寸",336,"GB/T 3091-2015","2022.8.13","HG202219:中冶京诚（湘潭）重工；2#EAF炉电缆桥架；杨浩铭"]
[null,16,"槽式电缆桥架","XQJ-C-1A-7(400×200)","02690047DR2206AT012-4:A","米","常规尺寸",148,"GB/T 3091-2015","2022.8.13","HG202219:中冶京诚（湘潭）重工；2#EAF炉电缆桥架；杨浩铭"]
[null,17,"桥架盖板","XQJ-TPC-08-2","02690047DR2206AT012-4:A","米","常规尺寸",262,"GB/T 3091-2015","2022.8.13","HG202219:中冶京诚（湘潭）重工；2#EAF炉电缆桥架；杨浩铭"]
[null,18,"桥架盖板","XQJ-TPC-08-3","02690047DR2206AT012-4:A","米","常规尺寸",518,"GB/T 3091-2015","2022.8.13","HG202219:中冶京诚（湘潭）重工；2#EAF炉电缆桥架；杨浩铭"]
[null,19,"桥架盖板","XQJ-TPC-08-4","02690047DR2206AT012-4:A","米","常规尺寸",226,"GB/T 3091-2015","2022.8.13","HG202219:中冶京诚（湘潭）重工；2#EAF炉电缆桥架；杨浩铭"]
[null,20,"桥架盖板","XQJ-TPC-08-6","02690047DR2206AT012-4:A","米","常规尺寸",68,"GB/T 3091-2015","2022.8.13","HG202219:中冶京诚（湘潭）重工；2#EAF炉电缆桥架；杨浩铭"]
[null,21,"工字钢立柱（I型）","XQJ-H-01A-05","02690047DR2206AT012-4:A","件","常规尺寸",45,"GB/T 3091-2015","2022.8.13","HG202219:中冶京诚（湘潭）重工；2#EAF炉电缆桥架；杨浩铭"]
[null,22,"工字钢立柱（I型）","XQJ-H-01A-10","02690047DR2206AT012-4:A","件","常规尺寸",18,"GB/T 3091-2015","2022.8.13","HG202219:中冶京诚（湘潭）重工；2#EAF炉电缆桥架；杨浩铭"]
[null,23,"工字钢立柱（I型）","XQJ-H-01A-25","02690047DR2206AT012-4:A","件","常规尺寸",101,"GB/T 3091-2015","2022.8.13","HG202219:中冶京诚（湘潭）重工；2#EAF炉电缆桥架；杨浩铭"]
[null,24,"托臂","XQJ-TB-01A-600","02690047DR2206AT012-4:A","件","常规尺寸",26,"GB/T 3091-2015","2022.8.13","HG202219:中冶京诚（湘潭）重工；2#EAF炉电缆桥架；杨浩铭"]
[null,25,"托臂","XQJ-TB-01A-400","02690047DR2206AT012-4:A","件","常规尺寸",108,"GB/T 3091-2015","2022.8.13","HG202219:中冶京诚（湘潭）重工；2#EAF炉电缆桥架；杨浩铭"]
[null,26,"托臂","XQJ-TB-01A-300","02690047DR2206AT012-4:A","件","常规尺寸",134,"GB/T 3091-2015","2022.8.13","HG202219:中冶京诚（湘潭）重工；2#EAF炉电缆桥架；杨浩铭"]
[null,27,"托臂","XQJ-TB-01A-200","02690047DR2206AT012-4:A","件","常规尺寸",54,"GB/T 3091-2015","2022.8.13","HG202219:中冶京诚（湘潭）重工；2#EAF炉电缆桥架；杨浩铭"]
[null,28,"托臂","XQJ-TB-03-300","02690047DR2206AT012-4:A","件","常规尺寸",82,"GB/T 3091-2015","2022.8.13","HG202219:中冶京诚（湘潭）重工；2#EAF炉电缆桥架；杨浩铭"]
[null,29,"托臂","XQJ-TB-04-600","02690047DR2206AT012-4:A","件","常规尺寸",6,"GB/T 3091-2015","2022.8.13","HG202219:中冶京诚（湘潭）重工；2#EAF炉电缆桥架；杨浩铭"]
[null,30,"托臂","XQJ-TB-04-200","02690047DR2206AT012-4:A","件","常规尺寸",30,"GB/T 3091-2015","2022.8.13","HG202219:中冶京诚（湘潭）重工；2#EAF炉电缆桥架；杨浩铭"]
[{"$nulls":10},"含税总价（元）"]
["标包三",31,"槽式电缆桥架","XQJ-C-01A-4 200*100 L=2000m","02690047DR2206PS009-4:A","m","常规尺寸",30,"GB/T 3091-2015","2022.8.13","HG202219;中冶京诚（湘潭）重工;2#EAF炉连续加料低压电气室;杨浩铭","2米1节"]
[null,32,"槽式电缆桥架","XQJ-C-01A-7 400*200 L=2000m","02690047DR2206PS009-4:A","m","常规尺寸",250,"GB/T 3091-2015","2022.8.13","HG202219;中冶京诚（湘潭）重工;2#EAF炉连续加料低压电气室;杨浩铭","2米1节"]
[null,33,"槽式上弯通桥架","b400mm*h200mm*L700mm","02690047DR2206PS009-4:A","个","常规尺寸",4,"GB/T 3091-2015","2022.8.13","HG202219;中冶京诚（湘潭）重工;2#EAF炉连续加料低压电气室;杨浩铭","2米1节"]
[null,34,"槽式水平弯通桥架","b400mm*h200mm*L700mm","02690047DR2206PS009-4:A","个","常规尺寸",6,"GB/T 3091-2015","2022.8.13","HG202219;中冶京诚（湘潭）重工;2#EAF炉连续加料低压电气室;杨浩铭","2米1节"]
[null,35,"槽式水平三通桥架","b400mm*h200mm*L1 1200mm*L2 800mm","02690047DR2206PS009-4:A","个","常规尺寸",3,"GB/T 3091-2015","2022.8.13","HG202219;中冶京诚（湘潭）重工;2#EAF炉连续加料低压电气室;杨浩铭","2米1节"]
[null,36,"隔板","XQJ-TPC-07-100 L=2000m","02690047DR2206PS009-4:A","m","常规尺寸",30,"GB/T 3091-2015","2022.8.13","HG202219;中冶京诚（湘潭）重工;2#EAF炉连续加料低压电气室;杨浩铭","2米1节"]
[null,37,"隔板","XQJ-TPC-07-200 L=2000m","02690047DR2206PS009-4:A","m","常规尺寸",250,"GB/T 3091-2015","2022.8.13","HG202219;中冶京诚（湘潭）重工;2#EAF炉连续加料低压电气室;杨浩铭"]
[{"$nulls":10},"含税总价（元）"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":18,"n_cols":4,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[3,0,5,0],[3,3,5,3],[6,0,13,0],[6,3,13,3],[14,0,14,3],[15,0,15,3],[16,0,16,3],[17,0,17,3]]}
["   （二）商务/技术偏离表"]
["项目名称：2022年8月工程类桥架采购项目               项目编号：HGCGD22103"]
["偏离类型","序号","招标方要求内容","投标方偏离内容"]
["商务偏离"]
[]
[]
["技术偏离"]
{"$rows_empty":7}
["注：1、如商务无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标方要求内容有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n    2、如技术无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标内容（规格描述、技术要求及标准、交货期等内容）有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":38,"n_cols":8,"rows_kept":38,"merged":[[1,0,7,0],[8,0,30,0],[31,0,37,0]]}
["序号","物料描述","规格型号","技术参数","单位","数量","验收标准","备注"]
["标包一","槽式电缆桥架","XQJ-C-01A-4 200*100 L=2000m","02690047DR2206PS008-4:A","m",30,"GB/T 3091-2015"]
[null,"槽式电缆桥架","XQJ-C-01A-7 400*200 L=2000m","02690047DR2206PS008-4:A","m",250,"GB/T 3091-2015"]
[null,"槽式上弯通桥架","b400mm*h200mm*L700mm","02690047DR2206PS008-4:A","个",4,"GB/T 3091-2015"]
[null,"槽式水平弯通桥架","b400mm*h200mm*L700mm","02690047DR2206PS008-4:A","个",6,"GB/T 3091-2015"]
[null,"槽式水平三通桥架","b400mm*h200mm*L1 1200mm*L2 800mm","02690047DR2206PS008-4:A","个",3,"GB/T 3091-2015"]
[null,"隔板","XQJ-TPC-07-100 L=2000m","02690047DR2206PS008-4:A","m",30,"GB/T 3091-2015"]
[null,"隔板","XQJ-TPC-07-200 L=2000m","02690047DR2206PS008-4:A","m",250,"GB/T 3091-2015"]
["标包二","梯级式电缆桥架","XQJ-T1-01-15-6(600×150)","02690047DR2206AT012-4:A","米",68,"GB/T 3091-2015"]
[null,"梯级式电缆桥架","XQJ-T1-01-15-4(400×150)","02690047DR2206AT012-4:A","米",78,"GB/T 3091-2015"]
[null,"梯级式电缆桥架","XQJ-T1-01-15-3(300×150)","02690047DR2206AT012-4:A","米",46,"GB/T 3091-2015"]
[null,"梯级式电缆桥架","XQJ-T1-01-10-2(200×100)","02690047DR2206AT012-4:A","米",48,"GB/T 3091-2015"]
[null,"槽式电缆桥架","XQJ-C-1A-4(200×100)","02690047DR2206AT012-4:A","米",120,"GB/T 3091-2015"]
[null,"槽式电缆桥架","XQJ-C-1A-4带隔板(200×100)","02690047DR2206AT012-4:A","米",94,"GB/T 3091-2015"]
[null,"槽式电缆桥架","XQJ-C-1A-6(300×150)","02690047DR2206AT012-4:A","米",136,"GB/T 3091-2015"]
[null,"槽式电缆桥架","XQJ-C-1A-6带隔板(300×150)","02690047DR2206AT012-4:A","米",336,"GB/T 3091-2015"]
[null,"槽式电缆桥架","XQJ-C-1A-7(400×200)","02690047DR2206AT012-4:A","米",148,"GB/T 3091-2015"]
[null,"桥架盖板","XQJ-TPC-08-2","02690047DR2206AT012-4:A","米",262,"GB/T 3091-2015"]
[null,"桥架盖板","XQJ-TPC-08-3","02690047DR2206AT012-4:A","米",518,"GB/T 3091-2015"]
[null,"桥架盖板","XQJ-TPC-08-4","02690047DR2206AT012-4:A","米",226,"GB/T 3091-2015"]
[null,"桥架盖板","XQJ-TPC-08-6","02690047DR2206AT012-4:A","米",68,"GB/T 3091-2015"]
[null,"工字钢立柱（I型）","XQJ-H-01A-05","02690047DR2206AT012-4:A","件",45,"GB/T 3091-2015"]
[null,"工字钢立柱（I型）","XQJ-H-01A-10","02690047DR2206AT012-4:A","件",18,"GB/T 3091-2015"]
[null,"工字钢立柱（I型）","XQJ-H-01A-25","02690047DR2206AT012-4:A","件",101,"GB/T 3091-2015"]
[null,"托臂","XQJ-TB-01A-600","02690047DR2206AT012-4:A","件",26,"GB/T 3091-2015"]
[null,"托臂","XQJ-TB-01A-400","02690047DR2206AT012-4:A","件",108,"GB/T 3091-2015"]
[null,"托臂","XQJ-TB-01A-300","02690047DR2206AT012-4:A","件",134,"GB/T 3091-2015"]
[null,"托臂","XQJ-TB-01A-200","02690047DR2206AT012-4:A","件",54,"GB/T 3091-2015"]
[null,"托臂","XQJ-TB-03-300","02690047DR2206AT012-4:A","件",82,"GB/T 3091-2015"]
[null,"托臂","XQJ-TB-04-600","02690047DR2206AT012-4:A","件",6,"GB/T 3091-2015"]
[null,"托臂","XQJ-TB-04-200","02690047DR2206AT012-4:A","件",30,"GB/T 3091-2015"]
["标包三","槽式电缆桥架","XQJ-C-01A-4 200*100 L=2000m","02690047DR2206PS009-4:A","m",30,"GB/T 3091-2015"]
[null,"槽式电缆桥架","XQJ-C-01A-7 400*200 L=2000m","02690047DR2206PS009-4:A","m",250,"GB/T 3091-2015"]
[null,"槽式上弯通桥架","b400mm*h200mm*L700mm","02690047DR2206PS009-4:A","个",4,"GB/T 3091-2015"]
[null,"槽式水平弯通桥架","b400mm*h200mm*L700mm","02690047DR2206PS009-4:A","个",6,"GB/T 3091-2015"]
[null,"槽式水平三通桥架","b400mm*h200mm*L1 1200mm*L2 800mm","02690047DR2206PS009-4:A","个",3,"GB/T 3091-2015"]
[null,"隔板","XQJ-TPC-07-100 L=2000m","02690047DR2206PS009-4:A","m",30,"GB/T 3091-2015"]
[null,"隔板","XQJ-TPC-07-200 L=2000m","02690047DR2206PS009-4:A","m",250,"GB/T 3091-2015"]