{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Macro1","一、开标一览表","二、商务 技术偏离表"],"not_rendered":{"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Macro1","index":0,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true}

{"sheet":"一、开标一览表","index":1,"n_rows":9,"n_cols":14,"rows_kept":9,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,11],[5,0,5,8],[6,0,6,8],[7,0,7,8],[8,0,8,8],[9,0,9,8]]}
["（一）开标一览表"]
["项目名称：2022年9月工程类零序电流互感器                                           项目编号：HGCGD22119"]
["序号","计划号","物料描述","规格型号","计量单位","计划数量","验收标准","建议交货日期","供货地点","备注","含税单价（元）","含税金额（元）","生产厂家","备注"]
[1,"TJ20220831","零序电流互感器","LMBF-0.5/300*800型；额定电压0.5KV；S1-S2:100/1A；2.5VA;10P10级，E级绝缘；功率因素：cosØ=1.0；开口式","台",23,"GB1208-2006","2022.09.20","衡钢III站、联络站、SVC小电流接地 ","衡钢III站14台，联络站2台，SVC 7台"]
[]
["注：1、投标报价含税，税率13% ；\n2、生产厂家要求全称填写准确无误 ；                                                                                          \n3、每个单项只允许一个有效报价，须按此表顺序与格式填报，不得打乱报价顺序（未报价的行、列不得删除）；"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]

{"sheet":"二、商务 技术偏离表","index":2,"n_rows":22,"n_cols":4,"rows_kept":22,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[3,0,6,0],[3,3,6,3],[7,0,17,0],[7,3,17,3],[18,0,18,3],[19,0,19,3],[20,0,20,3],[21,0,21,3]]}
["                   （二）商务/技术偏离表"]
["项目名称：2022年8月工程类电缆采购项目                                           项目编号：HGCTD22014"]
["偏离类型","序号","招标内容","偏离内容"]
["商务偏离"]
[]
[]
[]
["技术偏离"]
{"$rows_empty":10}
["注：1、如商务无偏离则在偏离内容填写”无”。如有偏离先按序号和招标内容有序对应填写，后在偏离内容栏中按序号顺序填写准确清楚。\n    2、如技术无偏离则在偏离内容填写”无”。如有偏离先按序号和招标内容（物料描述、标准、交货期等内容）有序对应填写，后在偏离内容栏中按对应序号顺序填写准确清楚。\n"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]