{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["Macro1","一、开标一览表","二、商务 技术偏离表","Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Macro1","index":0,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"一、开标一览表","index":1,"n_rows":10,"n_cols":14,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,13],[1,0,1,13],[3,0,4,0],[3,5,4,5],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,11,4,11],[6,0,6,13],[7,0,7,9],[8,0,8,9],[9,0,9,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["（一）开标一览表"]
["项目名称：2022年12月能源厂电气柜采购项目                    项目编号：HGCGD22145"]
["序号","资材编号","资材名称","规格描述","技术参数","执行标准","单位","数量","申请部门","交货期","含税单价（元）","标包合价","生产厂家","备注"]
[1,null,"高压开关柜","KYN28A-12  ","电压等级：6KV","详见技术规格书","台",2,"能源厂轧管空压站新增空压机项目（HG202261）","2023.1.18"]
[null,null,"低压配电屏","GGD2",null,null,"台",1]
[2,6100900132,"10KV成套高压开关柜","KYN28A-12","1、采用南自线路保护装置（ PSL641UX）；2、真空断路器采用库柏耐吉（VN3-12/2500-31.5），额定电流：2500A，短路断电流：31.5kA；3、屏柜操控装置：DN6700/HS2/X/DC220/Z；4、操作电源：直流220V；5、电流互感器：LZZBJ15-10，变比2500/5A，0.2/0.5/10p10/10p20，户内；6、三相电子式多功能电能表，DSSD331长沙威胜；7、氧化锌避雷器：HY5WS-17/50；8、母线套管3只（100*10的双铜排）；9、提供并现场制作搭接母线主铜排（100*10*2）；10、提供与VN3-12/2500断路器转运小车1台","GB 3906-2006","台",1,"能源厂","2023.1.18"]
["注：1、投标报价含税，税率13%                      2、生产厂家要求全称填写准确无误"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]

{"sheet":"二、商务 技术偏离表","index":2,"n_rows":22,"n_cols":4,"rows_kept":22,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[3,0,6,0],[3,3,6,3],[7,0,17,0],[7,3,17,3],[18,0,18,3],[19,0,19,3],[20,0,20,3],[21,0,21,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                   （二）商务/技术偏离表"]
["项目名称：2022年12月能源厂电气柜采购项目     项目编号：HGCGD22145"]
["偏离类型","序号","招标内容","偏离内容"]
["商务偏离"]
[]
[]
[]
["技术偏离"]
{"$rows_empty":10}
["注：1、如商务无偏离则在偏离内容填写”无”。如有偏离先按序号和招标内容有序对应填写，后在偏离内容栏中按序号顺序填写准确清楚。\n    2、如技术无偏离则在偏离内容填写”无”。如有偏离先按序号和招标内容（物料描述、标准、交货期等内容）有序对应填写，后在偏离内容栏中按对应序号顺序填写准确清楚。\n"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]

{"sheet":"Sheet1","index":3,"n_rows":4,"n_cols":1,"rows_kept":4,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["注：1、投标报价含税，税率13%                                                                                     2、生产厂家要求全称填写准确无误"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]