{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["Macro1","一、开标一览表","二、商务 技术偏离表","Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Macro1","index":0,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"一、开标一览表","index":1,"n_rows":10,"n_cols":12,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,11],[3,0,4,0],[3,7,5,7],[3,8,4,8],[3,10,4,10],[6,0,6,9],[7,0,7,7],[8,0,8,7],[9,0,9,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["（一）开标一览表"]
["项目名称：2023年2月变压器UPS电源采购项目                    项目编号：HGJS-G2023004"]
["序号","资材名称","规格描述","技术参数","执行标准","单位","数量","申请部门","交货期","含税单价（元）","标包总价（元）","生产厂家"]
[1,"UPS电源","HTM60100-1H","容量100KVA;输入电压380VAC±25％输入频率50/60Hz±10%;输出电压;380VAC±1％输出频率50/60Hz±0.5;切换时间0ms;后备时间1小时;配套电池","IEC62040-1-2013","台",1,"炼钢厂特大管坯高质量改造项目（HG202273）","2023-3-15"]
[null,"UPS电源","HTM6030-1H","容量30KVA;输入电压380VAC±25％输入频率50/60Hz±10%;输出电压：220VAC±1％输出频率50/60Hz±0.5;切换时间0ms;后备时间1小时; 配套电池","IEC62040-1-2013","台",1]
[2,"干式变压器","SCB18-2500/6","容量;2500KVA;一次电压;6KV  二次电压;400V; 绝缘等级;H级","GB/T 10228","台",1,null,"2023-3-15"]
["注：1、投标报价含税，税率13%                                                                                     2、生产厂家要求全称填写准确无误"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]

{"sheet":"二、商务 技术偏离表","index":2,"n_rows":22,"n_cols":4,"rows_kept":22,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[3,0,6,0],[3,3,6,3],[7,0,17,0],[7,3,17,3],[18,0,18,3],[19,0,19,3],[20,0,20,3],[21,0,21,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                   （二）商务/技术偏离表"]
["项目名称：2023年2月变压器UPS电源采购项目        项目编号：HGJS-G2023004"]
["偏离类型","序号","招标内容","偏离内容"]
["商务偏离"]
[]
[]
[]
["技术偏离"]
{"$rows_empty":10}
["注：1、如商务无偏离则在偏离内容填写”无”。如有偏离先按序号和招标内容有序对应填写，后在偏离内容栏中按序号顺序填写准确清楚。\n    2、如技术无偏离则在偏离内容填写”无”。如有偏离先按序号和招标内容（物料描述、标准、交货期等内容）有序对应填写，后在偏离内容栏中按对应序号顺序填写准确清楚。\n"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]

{"sheet":"Sheet1","index":3,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}