{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["（一）开标一览表","   （二）商务技术偏离表","Sheet3"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"（一）开标一览表","index":0,"n_rows":93,"n_cols":14,"rows_kept":93,"merged":[[0,2,0,9],[1,0,1,9],[88,7,88,9],[89,0,89,6],[90,0,90,6],[91,0,91,6],[92,0,92,6]]}
[null,null,"（一）开标一览表"]
["项目名称：炼钢厂1#圆坯连铸机大修工程水泵房安装管件采购项目                  项目编号：HGJS-G2023018"]
["序号","项目","物料描述","规格型号","技术参数","计量单位","计划数量","执行标准","建议交货日期","交货地点","含税单价(元)","含税金额(元)","生产厂家","备注   "]
[1,"HG202218","罩型通气帽","Z-200型","Q235","个",2,"02S403/103（标准图集）","2023-05-30","中冶京诚（湘潭）重工"]
[2,"HG202218","罩型通气帽","Z-300型","Q235","个",2,"02S403/103（标准图集）","2023-05-10","中冶京诚（湘潭）重工"]
[3,"HG202218","罩型通气帽","Z-400型","Q235","个",2,"02S403/103（标准图集）","2023-05-10","中冶京诚（湘潭）重工"]
[4,"HG202218","罩型通气帽","Z-600型","Q235","个",2,"02S403/103（标准图集）","2023-05-10","中冶京诚（湘潭）重工"]
[5,"HG202218","90°冲压弯头","DN800，φ820*9，1.5D","20#","个",4,"GB-T12459-2017","2023-05-10","中冶京诚（湘潭）重工"]
[6,"HG202218","90°冲压弯头","DN700，φ720*9，1.5D","20#","个",9,"GB-T12459-2017","2023-05-10","中冶京诚（湘潭）重工"]
[7,"HG202218","90°冲压弯头","DN600，φ630*9，1.5D","20#","个",21,"GB-T12459-2017","2023-05-10","中冶京诚（湘潭）重工"]
[8,"HG202218","90°冲压弯头","DN500，φ530*8，1.5D","20#","个",64,"GB-T12459-2017","2023-05-10","中冶京诚（湘潭）重工"]
[9,"HG202218","90°冲压弯头","DN450，φ480*7，1.5D","20#","个",59,"GB-T12459-2017","2023-05-10","中冶京诚（湘潭）重工"]
[10,"HG202218","90°冲压弯头","DN400，φ426*9，1.5D","20#","个",46,"GB-T12459-2017","2023-05-10","中冶京诚（湘潭）重工"]
[11,"HG202218","90°冲压弯头","DN350，φ377*9，1.5D","20#","个",46,"GB-T12459-2017","2023-05-10","中冶京诚（湘潭）重工"]
[12,"HG202218","90°冲压弯头","DN300，φ325*8，1.5D","20#","个",53,"GB-T12459-2017","2023-05-10","中冶京诚（湘潭）重工"]
[13,"HG202218","90°冲压弯头","DN250，φ273*7，1.5D","20#","个",44,"GB-T12459-2017","2023-05-10","中冶京诚（湘潭）重工"]
[14,"HG202218","90°冲压弯头","DN200，φ219*6，1.5D","20#","个",22,"GB-T12459-2017","2023-05-10","中冶京诚（湘潭）重工"]
[15,"HG202218","90°冲压弯头","DN150，φ159*4.5，1.5D","20#","个",20,"GB-T12459-2017","2023-05-10","中冶京诚（湘潭）重工"]
[16,"HG202218","90°冲压弯头","DN125，φ133*4，1.5D","20#","个",8,"GB-T12459-2017","2023-05-10","中冶京诚（湘潭）重工"]
[17,"HG202218","90°冲压弯头","DN100，φ108*4，1.5D","20#","个",6,"GB-T12459-2017","2023-05-10","中冶京诚（湘潭）重工"]
[18,"HG202218","90°冲压弯头","DN80，φ89*4，1.5D","20#","个",2,"GB-T12459-2017","2023-05-10","中冶京诚（湘潭）重工"]
[19,"HG202218","90°冲压弯头","DN50，φ57*3.8，1.5D","20#","个",1,"GB-T12459-2017","2023-05-10","中冶京诚（湘潭）重工"]
[20,"HG202218","60°冲压弯头","DN300，φ325*8，1.5D","20#","个",1,"GB-T12459-2017","2023-05-10","中冶京诚（湘潭）重工"]
[21,"HG202218","60°冲压弯头","DN250，φ273*7，1.5D","20#","个",2,"GB-T12459-2017","2023-05-10","中冶京诚（湘潭）重工"]
[22,"HG202218","60°冲压弯头","DN80，φ89*4，1.5D","20#","个",2,"GB-T12459-2017","2023-05-10","中冶京诚（湘潭）重工"]
[23,"HG202218","45°冲压弯头","DN800，φ820*9，1.5D","20#","个",1,"GB-T12459-2017","2023-05-10","中冶京诚（湘潭）重工"]
[24,"HG202218","45°冲压弯头","DN700，φ720*9，1.5D","20#","个",2,"GB-T12459-2017","2023-05-10","中冶京诚（湘潭）重工"]
[25,"HG202218","45°冲压弯头","DN600，φ630*9，1.5D","20#","个",2,"GB-T12459-2017","2023-05-10","中冶京诚（湘潭）重工"]
[26,"HG202218","45°冲压弯头","DN500，φ530*8，1.5D","20#","个",4,"GB-T12459-2017","2023-05-10","中冶京诚（湘潭）重工"]
[27,"HG202218","45°冲压弯头","DN450，φ480*7，1.5D","20#","个",5,"GB-T12459-2017","2023-05-10","中冶京诚（湘潭）重工"]
[28,"HG202218","45°冲压弯头","DN400，φ426*9，1.5D","20#","个",4,"GB-T12459-2017","2023-05-10","中冶京诚（湘潭）重工"]
[29,"HG202218","45°冲压弯头","DN350，φ377*9，1.5D","20#","个",2,"GB-T12459-2017","2023-05-10","中冶京诚（湘潭）重工"]
[30,"HG202218","45°冲压弯头","DN250，φ273*7，1.5D","20#","个",2,"GB-T12459-2017","2023-05-10","中冶京诚（湘潭）重工"]
[31,"HG202218","45°冲压弯头","DN125，φ133*4，1.5D","20#","个",2,"GB-T12459-2017","2023-05-10","中冶京诚（湘潭）重工"]
[32,"HG202218","45°冲压弯头","DN100，φ108*4，1.5D","20#","个",2,"GB-T12459-2017","2023-05-10","中冶京诚（湘潭）重工"]
[33,"HG202218","45°冲压弯头","DN80，φ89*4，1.5D","20#","个",2,"GB-T12459-2017","2023-05-10","中冶京诚（湘潭）重工"]
[34,"HG202218","30°冲压弯头","DN600，φ630*9，1.5D","20#","个",2,"GB-T12459-2017","2023-05-10","中冶京诚（湘潭）重工"]
[35,"HG202218","30°冲压弯头","DN300，φ325*8，1.5D","20#","个",1,"GB-T12459-2017","2023-05-10","中冶京诚（湘潭）重工"]
[36,"HG202218","30°冲压弯头","DN200，φ219*6，1.5D","20#","个",4,"GB-T12459-2017","2023-05-10","中冶京诚（湘潭）重工"]
[37,"HG202218","22.5°冲压弯头","DN500，φ530*8，1.5D","20#","个",2,"GB-T12459-2017","2023-05-10","中冶京诚（湘潭）重工"]
[38,"HG202218","不锈钢90°弯头","DN150","06Cr18Ni9","个",{"$f":"6+2","v":8},"GB-T12459-2017","2023-05-10","中冶京诚（湘潭）重工"]
[39,"HG202218","不锈钢90°弯头","DN100","06Cr18Ni9","个",{"$f":"3+2","v":5},"GB-T12459-2017","2023-05-10","中冶京诚（湘潭）重工"]
[40,"HG202218","不锈钢45°弯头","DN100","06Cr18Ni9","个",1,"GB-T12459-2017","2023-05-10","中冶京诚（湘潭）重工"]
[41,"HG202218","不锈钢30°弯头","DN100","06Cr18Ni9","个",2,"GB-T12459-2017","2023-05-10","中冶京诚（湘潭）重工"]
[42,"HG202218","同心异径管","DN150*125","Q235","个",1,"02S403","2023-05-10","中冶京诚（湘潭）重工"]
[43,"HG202218","同心异径管","DN200*150","Q235","个",1,"02S403","2023-05-10","中冶京诚（湘潭）重工"]
[44,"HG202218","同心异径管","DN200*100","Q235","个",3,"02S403","2023-05-10","中冶京诚（湘潭）重工"]
[45,"HG202218","同心异径管","DN250*200","Q235","个",2,"02S403","2023-05-10","中冶京诚（湘潭）重工"]
[46,"HG202218","同心异径管","DN350*250","Q235","个",2,"02S403","2023-05-10","中冶京诚（湘潭）重工"]
[47,"HG202218","同心异径管","DN350*200","Q235","个",6,"02S403","2023-05-10","中冶京诚（湘潭）重工"]
[48,"HG202218","同心异径管","DN450*250","Q235","个",2,"02S403","2023-05-10","中冶京诚（湘潭）重工"]
[49,"HG202218","同心异径管","DN450*200","Q235","个",5,"02S403","2023-05-10","中冶京诚（湘潭）重工"]
[50,"HG202218","同心异径管","DN450*150","Q235","个",3,"02S403","2023-05-10","中冶京诚（湘潭）重工"]
[51,"HG202218","同心异径管","DN500*450","Q235","个",2,"02S403","2023-05-10","中冶京诚（湘潭）重工"]
[52,"HG202218","同心异径管","DN500*400","Q235","个",1,"02S403","2023-05-10","中冶京诚（湘潭）重工"]
[53,"HG202218","同心异径管","DN500*300","Q235","个",6,"02S403","2023-05-10","中冶京诚（湘潭）重工"]
[54,"HG202218","同心异径管","DN500*250","Q235","个",1,"02S403","2023-05-10","中冶京诚（湘潭）重工"]
[55,"HG202218","同心异径管","DN500*200","Q235","个",2,"02S403","2023-05-10","中冶京诚（湘潭）重工"]
[56,"HG202218","同心异径管","DN600*450","Q235","个",1,"02S403","2023-05-10","中冶京诚（湘潭）重工"]
[57,"HG202218","同心异径管","DN600*400","Q235","个",1,"02S403","2023-05-10","中冶京诚（湘潭）重工"]
[58,"HG202218","同心异径管","DN800*600","Q235","个",1,"02S403","2023-05-10","中冶京诚（湘潭）重工"]
[59,"HG202218","同心异径管","DN800*500","Q235","个",1,"02S403","2023-05-10","中冶京诚（湘潭）重工"]
[60,"HG202218","偏心异径管","DN125*80","Q235","个",2,"02S403","2023-05-10","中冶京诚（湘潭）重工"]
[61,"HG202218","偏心异径管","DN250*150","Q235","个",3,"02S403","2023-05-10","中冶京诚（湘潭）重工"]
[62,"HG202218","偏心异径管","DN400*300","Q235","个",7,"02S403","2023-05-10","中冶京诚（湘潭）重工"]
[63,"HG202218","偏心异径管","DN500*350","Q235","个",7,"02S403","2023-05-10","中冶京诚（湘潭）重工"]
[64,"HG202218","偏心异径管","DN500*200","Q235","个",3,"02S403","2023-05-10","中冶京诚（湘潭）重工"]
[65,"HG202218","偏心异径管","DN600*500","Q235","个",3,"02S403","2023-05-10","中冶京诚（湘潭）重工"]
[66,"HG202218","偏心异径管","DN600*400","Q235","个",2,"02S403","2023-05-10","中冶京诚（湘潭）重工"]
[67,"HG202218","偏心异径管","DN600*350","Q235","个",2,"02S403","2023-05-10","中冶京诚（湘潭）重工"]
[68,"HG202218","不锈钢同心异径管","DN150*100","06Cr18Ni9","个",2,"02S403","2023-05-10","中冶京诚（湘潭）重工"]
[69,"HG202218","吸水喇叭管","DN600","Q235","个",7,"02S403/110","2023-05-10","中冶京诚（湘潭）重工"]
[70,"HG202218","吸水喇叭口支架","DN600","Q235","个",7,"02S403/114","2023-05-10","中冶京诚（湘潭）重工"]
[71,"HG202218","吸水喇叭管","DN500","Q235","个",10,"02S403/110","2023-05-10","中冶京诚（湘潭）重工"]
[72,"HG202218","吸水喇叭口支架","DN500","Q235","个",10,"02S403/114","2023-05-10","中冶京诚（湘潭）重工"]
[73,"HG202218","吸水喇叭管","DN400","Q235","个",2,"02S403/110","2023-05-10","中冶京诚（湘潭）重工"]
[74,"HG202218","吸水喇叭口支架","DN400","Q235","个",2,"02S403/113","2023-05-10","中冶京诚（湘潭）重工"]
[75,"HG202218","吸水喇叭管","DN300","Q235","个",2,"02S403/110","2023-05-10","中冶京诚（湘潭）重工"]
[76,"HG202218","吸水喇叭口支架","DN300","Q235","个",2,"02S403/113","2023-05-10","中冶京诚（湘潭）重工"]
[77,"HG202218","喇叭口","DN300","Q235","个",{"$f":"1+1+1+1","v":4},"02S403/72","2023-05-10","中冶京诚（湘潭）重工"]
[78,"HG202218","吸水喇叭管","DN250","Q235","个",3,"02S403/110","2023-05-10","中冶京诚（湘潭）重工"]
[79,"HG202218","吸水喇叭口支架","DN250","Q235","个",3,"02S403/113","2023-05-10","中冶京诚（湘潭）重工"]
[80,"HG202218","吸水喇叭管","DN125","Q235","个",2,"02S403/110","2023-05-10","中冶京诚（湘潭）重工"]
[81,"HG202218","吸水喇叭口支架","DN125","Q235","个",2,"02S403/112","2023-05-10","中冶京诚（湘潭）重工"]
[82,"HG202218","吸水喇叭管","DN100","06Cr18Ni9","个",2,"02S403/110","2023-05-10","中冶京诚（湘潭）重工"]
[83,"HG202218","吸水喇叭口支架","DN100","06Cr18Ni9","个",2,"02S403/112","2023-05-10","中冶京诚（湘潭）重工"]
[84,"HG202218","加药管PPR","dn32","PPR","米",5,null,"2023-05-10","中冶京诚（湘潭）重工"]
[85,"HG202218","加药管PPR","dn20","PPR","米",350,null,"2023-05-10","中冶京诚（湘潭）重工"]
[{"$nulls":7},"含税总金额（元）"]
["注：1、投标报价含税，税率13%                                                                                     \n2、生产厂家要求全称填写准确无误"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]

{"sheet":"   （二）商务技术偏离表","index":1,"n_rows":18,"n_cols":4,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[3,0,5,0],[3,3,5,3],[6,0,13,0],[6,3,13,3],[14,0,14,3],[15,0,15,3],[16,0,16,3],[17,0,17,3]]}
["   （二）商务/技术偏离表"]
["项目名称：炼钢厂1#圆坯连铸机大修工程水泵房安装管件采购项目                 \n项目编号：HGJS-G2023018"]
["偏离类型","序号","招标方要求内容","投标方偏离内容"]
["商务偏离"]
[]
[]
["技术偏离"]
{"$rows_empty":7}
["注：1、如商务无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标方要求内容有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n    2、如技术无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标内容（规格描述、技术要求及标准、交货期等内容）有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}