{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["（一）开标一览表","   （二）商务技术偏离表","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"（一）开标一览表","index":0,"n_rows":8,"n_cols":12,"rows_kept":8,"merged":[[0,1,0,7],[1,1,1,7],[4,0,4,4],[5,0,5,4],[6,0,6,4],[7,0,7,4]]}
[null,"（一）开标一览表"]
[null,"项目名称：炼钢厂6号连铸机改造全自动自清洗网式过滤器采购项目               项目编号：HGJS-G2023020"]
["序号","物料描述","规格型号","计量单位","计划数量","建议交货日期","交货地点","备注","含税单价(元)","含税金额(元)","生产厂家","备注   "]
[1,"全自动清洗过滤器","ZGS-206;水处理能力130m3/h;进出口管径150mm;不锈钢过滤网;过滤精度0.1mm","台",8,"2023-06-20","六号机浊循环水"]
["注：1、投标报价含税，税率13%                                                                                     \n2、生产厂家要求全称填写准确无误"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]

{"sheet":"   （二）商务技术偏离表","index":1,"n_rows":18,"n_cols":4,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[3,0,5,0],[3,3,5,3],[6,0,13,0],[6,3,13,3],[14,0,14,3],[15,0,15,3],[16,0,16,3],[17,0,17,3]]}
["   （二）商务/技术偏离表"]
["项目名称：炼钢厂6号连铸机改造全自动自清洗网式过滤器采购项目        \n项目编号：HGJS-G2023020"]
["偏离类型","序号","招标方要求内容","投标方偏离内容"]
["商务偏离"]
[]
[]
["技术偏离"]
{"$rows_empty":7}
["注：1、如商务无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标方要求内容有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n    2、如技术无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标内容（规格描述、技术要求及标准、交货期等内容）有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}