{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["一、开标一览表","二、偏离表"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"一、开标一览表","index":0,"n_rows":21,"n_cols":15,"rows_kept":21,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[16,0,16,12],[18,0,18,7],[19,0,19,7],[20,0,20,7]]}
["    （一）开标一览表"]
["项目名称：2023年7月炼钢技改阀门采购项目                                    项目编号：HGJS-G2023033"]
["序号","资材名称","规格型号","技术参数","单位","执行标准","数量","交货时间","使用部门","供货地点","施工单位","备注","含税单价(元)","生产厂家","备注"]
[1,"不锈钢闸阀","Z41W-16P-250","DN250;PN16;阀体、阀芯、阀杆为不锈钢材质；硬密封","只","GB/T12234",5,"2023-07-20","炼钢技改","炼钢空压站","中冶湘重","空压机回水支管控制阀门及新增压空总管连通阀"]
[2,"不锈钢闸阀","Z41W-16P-200","DN200;PN16;阀体、阀芯、阀杆为不锈钢材质；硬密封","只","GB/T12234",8,"2023-07-20","炼钢技改","炼钢空压站","中冶湘重","水泵出口及空压机进水支管控制阀门"]
[3,"不锈钢闸阀","Z41W-16P-150","DN150;PN16;阀体、阀芯、阀杆为不锈钢材质；硬密封","只","GB/T12234",16,"2023-07-20","炼钢技改","炼钢空压站","中冶湘重","空压机进水管及储气罐前后控制阀门"]
[4,"不锈钢闸阀","Z41W-16P-65","DN65;PN16;阀体、阀芯、阀杆为不锈钢材质；硬密封","只","GB/T12234",6,"2023-07-20","炼钢技改","炼钢空压站","中冶湘重","螺杆机进、回水管控制阀门"]
[5,"不锈钢闸阀","Z41W-16P-50","DN50;PN16;阀体、阀芯、阀杆为不锈钢材质；硬密封","只","GB/T12234",4,"2023-07-20","炼钢技改","炼钢空压站","中冶湘重","螺杆机进、回水管控制阀门"]
[6,"不锈钢球阀","Q11F-16P-15",null,"只","GB/T 12230-2005",6,"2023-07-20","炼钢技改","炼钢空压站","中冶湘重","空压机进、出水管取样管"]
[7,"多功能止回阀","JD745-16Q","压力1.6MPa；通径DN200","只","GB/T3452.1-1992",2,"2023-07-20","炼钢技改","炼钢空压站","中冶湘重","新安装水泵出口止回阀"]
[8,"避震喉","KXT-Ⅱ DN150","PN16","只","GB/T7939-2008",1,"2023-07-20","炼钢技改","炼钢空压站","中冶湘重","新安装水泵出口辅材"]
[9,"避震喉","KXT-Ⅱ DN200","PN16","只","GB/T7939-2008",2,"2023-07-20","炼钢技改","炼钢空压站","中冶湘重","新安装水泵出口辅材"]
[10,"不锈钢法兰截止阀","J41W-16P","DN40","个",null,119,"2023-07-20","炼钢技改","二炼钢施工现场","中冶湘重"]
[11,"不锈钢法兰截止阀","J41W-16P","DN20","个",null,60,"2023-07-20","炼钢技改","二炼钢施工现场","中冶湘重"]
[12,"不锈钢法兰截止阀","J41W-16P","DN65","个",null,1,"2023-07-20","炼钢技改","二炼钢施工现场","中冶湘重"]
[13,"不锈钢球阀","Q21F-16P","DN15","个",null,12,"2023-07-20","炼钢技改","二炼钢施工现场","中冶湘重"]
["注：1、投标报价含税，税率13%                                                                                                    2、 生产厂家要求全称填写准确无误\n3、每个单项只允许一个有效报价，须按此表顺序与格式填报，不得打乱报价顺序（未报价的行、列不得删除）"]
[]
["投标人：                         （盖单位公章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日  期：      年      月      日                "]

{"sheet":"二、偏离表","index":1,"n_rows":18,"n_cols":4,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[3,0,5,0],[3,3,5,3],[6,0,13,0],[6,3,13,3],[14,0,14,3],[15,0,15,3],[16,0,16,3],[17,0,17,3]]}
["   （二）商务/技术偏离表"]
["项目名称：2023年7月炼钢技改阀门采购项目                                    \n项目编号：HGJS-G2023033"]
["偏离类型","序号","招标方要求内容","投标方偏离内容"]
["商务偏离"]
[]
[]
["技术偏离"]
{"$rows_empty":7}
["注：1、如商务无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标方要求内容有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n    2、如技术无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标内容（规格描述、技术要求及标准、交货期等内容）有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n"]
["投标人：                         （盖单位公章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日  期：      年      月      日                "]