{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["一、开标一览表","二、分项报价表","三、偏离表"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"一、开标一览表","index":0,"n_rows":8,"n_cols":13,"rows_kept":8,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,1,12],[4,0,4,5],[5,0,5,6],[6,0,6,6],[7,0,7,6]]}
["    （一）开标一览表"]
["项目名称：2024年4月份89厂变频柜采购项目                                     项目编号：HG JY-G2024048"]
["序号","资材编号","资材名称","规格型号","技术参数","单位","执行标准","数量","交货时间","使用部门","含税单价(元)","生产厂家","备注"]
[1,6200200983,"变频柜","MD580-4T585S变频柜","柜内包含MD580-4T585S变频器配DP网卡，施耐德断路器、电抗器等","套","EN61800-3",1,"2024-07-15","89管加工热处理"]
["注：1、投标报价含税，税率13%                                                                                     \n2、生产厂家要求全称填写准确无误"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]

{"sheet":"二、分项报价表","index":1,"n_rows":34,"n_cols":9,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,3,2,4],[30,0,30,8],[31,0,31,5],[32,0,32,5],[33,0,33,5]]}
["（二）分项报价表"]
["项目名称：2024年4月份89厂变频柜采购项目           项目编号：HG JY-G2024048"]
["1-1","柜号：箱柜1","型号："]
["序号","元件名称","型号规格","单位","数量","生产厂家","备注","单价（元）","合价(元)"]
[1,"交流塑壳断路器","NSX800N TMD 800 3P3D F","只",1,"施耐德电气"]
[2,"熔断器底座","底座NRT36-00(NH00) 1P","只",3,"正泰电器"]
[3,"熔断器体","RT36-4(NT4) 800A","只",3,"正泰电器"]
[4,"变频器","MD580T4T650","台",1,"汇川","重载315KW"]
[5,"进线电抗器","ACL-800","台",1,"上海同垚"]
[6,"出线电抗器","OCL-800","只",1,"上海同垚"]
[7,"交流微型断路器","iC65N-D16A/3P","只",1,"施耐德电气"]
[8,"交流接触器","LC1N1201M5N","只",1,"施耐德电气"]
[9,"热过载继电器","LRN07N","只",1,"施耐德电气"]
[10,"按钮","XB2BA42C","只",1,"施耐德电气"]
[11,"选择开关","XB2BD33C","只",1,"施耐德电气"]
[12,"按钮","XB2BS542C","只",1,"施耐德电气"]
[13,"指示灯","XB2BVM3LC","只",2,"施耐德电气"]
[14,"指示灯","XB2BVM4LC","只",1,"施耐德电气"]
[15,"中间继电器","RXM4AB2P7+RXZE2M114","只",4,"施耐德电气"]
[16,"交流微型断路器","iC65N-C10A/2P","只",2,"施耐德电气"]
[17,"柜内散热风机","150*150mm","只",4,"国产优品"]
[18,"接线端子","JCUK-5N","只",20,"正泰电器"]
[19,"接线端子","TC-1004","只",1,"正泰电器"]
[20,"小计"]
[21,"柜体","2200*1000*800mm",null,null,"GGD"]
[22,"柜内线材"]
[23,"柜内辅材"]
[24,"综合费"]
[25,"单台合计"]
[]
["注：如免去某些费用，请在报价栏内注明“免费”字样（所有报价均为含税价）"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]

{"sheet":"三、偏离表","index":2,"n_rows":18,"n_cols":4,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[3,0,5,0],[3,3,5,3],[6,0,13,0],[6,3,13,3],[14,0,14,3],[15,0,15,3],[16,0,16,3],[17,0,17,3]]}
["   （三）商务/技术偏离表"]
["项目名称：2024年4月份89厂变频柜采购项目           项目编号：HG JY-G2024048"]
["偏离类型","序号","招标方要求内容","投标方偏离内容"]
["商务偏离"]
[]
[]
["技术偏离"]
{"$rows_empty":7}
["注：1、如商务无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标方要求内容有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n    2、如技术无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标内容（规格描述、技术要求及标准、交货期等内容）有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n"]
["投标人：                         （盖单位公章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日  期：      年      月      日                "]